Biała Podlaska, 26.06.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
– ul. Kosynierów oraz ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od ul. Północnej do ul. Stefana Żeromskiego, polegająca na budowie drogi dla pieszych
i drogi dla rowerów oraz przebudowa jezdni ulicy Jacka Malczewskiego
w Białej Podlaskiej”.

Spis treści

I.	Nazwa zadania	2

II.	Podstawa prawna	2

III.	Zakres zamówienia	2

IV.	Opis przedmiotu zamówienia	2

V.	Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:	3

VI.	Wyposażenie techniczne	4

VII.	Konstrukcja nawierzchni i rozwiązania materiałowe	4

VIII.	Oznakowanie	4

X.	Termin realizacji zamówienia	4

XI.	Płatności	4

XII.	Kryteria	5

XIII.	Wymagania w stosunku do Wykonawcy	5

XIV.	Podstawa do złożenia oferty	5

# Nazwa zadania

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Kosynierów oraz ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od ul. Północnej do ul. Stefana Żeromskiego, polegająca
na budowie drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oraz przebudowa jezdni ulicy Jacka Malczewskiego w Białej”.

# Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418,
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2025 poz. 889).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518).

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024r. poz. 1411, z późn. zm.).

# Zakres zamówienia

- Budowa drogi dla rowerów.

- Budowa drogi dla pieszych.

- Budowa i przebudowa zjazdów na posesję.

- Przebudowa jezdni ulicy Jacka Malczewskiego.

- Wykonanie elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

- Wykonanie elementów odwodnienia w postaci przyłącza zbiorczego.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej
– ulicy Kosynierów i ulicy Jacka Malczewskiego na odcinku od ul. Północnej do ulicy Stefana Żeromskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych
i drogi dla rowerów oraz przebudowie jezdni ulicy Jacka Malczewskiego
w Białej Podlaskiej.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektów liniowych,
pod pojęciem których należy rozumieć obiekt budowlany,
którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdującymi się w jej ciągu.

Zadanie wchodzi w skład projektu pod nazwą Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska. Zamawiający planuje ubiegać się o jego dofinansowanie ze środków zewnętrznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

# Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter zlokalizowana będzie w terenie zabudowanym, w istniejących pasach dróg publicznych objętych dokumentacją, na terenie miasta Biała Podlaska, województwo lubelskie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:

- Wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;

- Wykona dokumentację powykonawczą;

- Sporządzi mapę powykonawczą zbiorową (ogólną), obejmującą wszystkie branże oraz elementy zagospodarowania terenu;

- Sporządzi mapę powykonawczą oddzielnie dla każdej branży przedstawiającą rzeczywisty przebieg wybudowanej infrastruktury
- na podkładzie mapowym wykonanym w kolorystyce szarości a elementy wybudowane (sieci, przyłącza, urządzenia itp.) np. kolorem czerwonym
– b. elektryczna, niebieskim – b. sanitarna itp.;

- Sporządzi szczegółowy kosztorys obejmujący rzeczywistą wycenę wszystkich wykonanych robót budowlanych dla przedmiotu umowy. Kosztorys musi zostać sporządzony w oparciu o aktualne wytyczne i precyzyjnie wyodrębnić koszty kwalifikowalne oraz koszty niekwalifikowalne w podziale zgodnym
z wytycznymi właściwymi dla programu dofinansowania;

- Dokumentację powykonawczą przekaże w formie papierowej
oraz elektronicznej;

- Przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej;

- Zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

- Udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych
w niniejszej Umowie;

- Udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta;

- Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wycinki
i usuwania drzew z terenu inwestycji;

- Dokona rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

- Zasili plac budowy w niezbędne przyłącza (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, inne) własnym staraniem i na własny koszt;

- Zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;

- Wykona niezbędne badania laboratoryjne poszczególnych etapów realizacji robót;

# Wyposażenie techniczne

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

# Konstrukcja nawierzchni i rozwiązania materiałowe

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

# Oznakowanie

Na czas budowy Wykonawca wykona czasową organizację ruchu.

- CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

CPV:	45233140-2	Roboty drogowe

CPV:	45232130-2	Rurociągi do odprowadzania wody burzowej.

CPV:	45000000-7	Roboty budowlane

CPV:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

CPV: 	45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych.

CPV: 	45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

CPV:	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV:	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

# Termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 30 listopada 2026 r. Termin wykonania zamówienia jest powiązany z ubieganiem się Zamawiającego
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

# Płatności

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w częściach płatnych
na następujących zasadach:

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych,
nie może przekroczyć 80 % kwoty wynagrodzenia brutto;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze całości robót Wykonawcy przysługuje pozostała część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- szczegółowy plan płatności zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy
na roboty.