Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa i przedmiot zadania

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę dróg: nr 100709L- ul. Augusta Fieldorfa, nr 100710L - ul. Czesława Wroczyńskiego, nr 100714L- 
ul. Witolda Pileckiego w Białej Podlaskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz odwodnieniem w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Augusta Fieldorfa oraz ulicy Czesława Wroczyńskiego w Białej Podlaskiej”.

- Opis przedmiotu zamówienia

W zakres prac wchodzi opracowanie następującej dokumentacji:

- projekt budowlany zawierający: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany- 4 egz.,

- projekt techniczny -  3 egz.

- projekt wykonawczy – 3 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- przedmiar robót  – 2 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.

- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, gdy będzie wymagane.

- karta informacyjna przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, gdy będzie wymagane.

- badania geotechniczne gruntu.

- opracowanie całej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, tj. dokumentacja  rysunkowa w formacie dwg i pdf, kosztorys inwestorski oraz przedmiary   w formacie pdf  i ath oraz odczytywanym przez program Excel wersja 97, pozostałe opracowania i części opisowe do projektów w formacie pdf i doc.

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowalnym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowalnym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg 
nr 100709L- ul. Augusta Fieldorfa, nr 100710L - ul. Czesława Wroczyńskiego, nr 100714L- 
ul. Witolda Pileckiego w Białej Podlaskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem okolicznych drzew.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID oraz wszelkich niezbędnych warunków  i uzgodnień niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Zamawiający zadba by w dokumentacji przewidziano:

- budowę jezdni: ul. Czesława Wroczyńskiego- długości ok 400 m, ul. Augusta Fieldorfa- długości ok. 45 m, ul. Witolda Pileckiego- długości ok. 80 m, z kostki betonowej wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym z ul. Witolda Pileckiego oraz połączeniami z istniejącymi drogami osiedlowymi,

- budowę obustronnych dróg dla pieszych z kotki betonowej obramowanej obrzeżami betonowymi,

- budowę miejsc postojowych

- budowę wyniesionych przejść dla pieszych,

- budowę drogi dla rowerów z betonu asfaltowego obramowaną obrzeżami betonowymi,

- wykonanie zieleńców w tym nasadzenia drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem zieleńca przy budynku Wroczyńskiego 2- wymagany jest projekt zieleni z obiektami małej architektury tj. chodniki, kosze na śmieci itp.,

- budowa wydzielonego oświetlenia kablowego na ul. Augusta Fieldorfa od skrzyżowania 
z ul. Armii Krajowej do ul. Czesława Wroczyńskiego oraz na ul. Czesława Wroczyńskiego 
i ul. W. Pileckiego objętej opracowaniem br. drogowej,

- przebudowę ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem: sieci i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych (sieć wodociągowa z przyłączami i kanał sanitarny),

- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek, zasuw gazowych, wodociągowych, hydrantów i studni sanitarnych i telekomunikacyjnych, do rzędnej projektowanej nawierzchni,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień i decyzji, w tym ZRID oraz przekazanie rysunku podziału nieruchomości pod pas drogowy (projekt podziału nieruchomości jest po stronie Zamawiającego).

Sugerowany zakres- propozycja przebiegu trasy została przedstawiona na rysunku graficznym. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- ZRID. Kanalizacja deszczowa zostanie opracowana odrębnym opracowaniem przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacje, w opracowaniu należy wskazać lokalizację wpustów deszczowych.

- Zawartość opracowania

- Projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.)

- Projekt wykonawczy dla każdej z występujących branż zawierający część opisowo-obliczeniową i rysunkową w stopniu i zakresie umożliwiającym jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych wszystkich projektowanych elementów spełniających wymagania oraz stosowne warunki i uzgodnienia

- Szczegółową inwentaryzacje zadrzewienia w przypadku występowania drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

- Przedmiaru robót dla każdej z występujących branż do opracowania kosztorysu ofertowego i inwestorskiego. Przedmiary robót muszą zawierać wyliczenia ilości robót lub wynikać z tabel i wykazów zawartych w projekcie wykonawczym, umożliwiające ich zweryfikowanie przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych – dotyczy wszystkich branż.

- Kosztorysy inwestorskie dla każdej z występujących branż oraz zbiorcze zestawienie kosztów opracowane metodą kalkulacji uproszczonych  zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

Podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich stanowią:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

c) Założenia wyjściowe do kosztorysowania,

d) Ceny jednostkowe robót.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOB)

- Wymagania formalne

- Przy opracowaniu dokumentacji należy oprzeć się o:

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 311);

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418);

- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 889 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn.zm.);

- Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu tj.:

- WR-D-10 Sieci dróg i ruch drogowy,

- WR-D-20 Odcinki dróg,

- WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy i wyjazdy,

- WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego,

- WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika,

- WR-D-70 Wyposażenie techniczne.

- polskie oraz europejskie normy.

- Przed opracowaniem dokumentacji należy opracować i uzgodnić z Zamawiającym koncepcję rozwiązań projektowych.

- Wykonawca w ramach umowy, na podstawie upoważnienia wystąpi do gestorów sieci o warunki usunięcia kolizji oraz przygotuje materiały które umożliwią zawarcie umowy na usuniecie przedmiotowej kolizji.

Załączniki:

- Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu – jako pomoc do określenia zakresu prac projektowych