PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. Nazwa zamówienia: „Budowa przestrzennego napisu „Biała Podlaska”

2. Adres obiektu budowlanego:

lokalizacja: dz. nr ewid. 1024/6, obręb 0001, ul. Artyleryjskiej 9,

21-500 Biała Podlaska – własność Inwestora

3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje kody CPV:

71220000-6 	Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

45220000-5 	Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 	Roboty instalacji elektrycznych

45316100-6 	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

32323500-8 	Urządzenia do nadzoru wideo

45223800-4 	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

| 45112700-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenu |
| --- | --- |

45111291-4 	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4. Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

5. Spis zawartości programu funkcjonalno–użytkowego – na stronie nr 2 oraz nr 3

6. Opracowanie: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

Biała Podlaska, …...08.2025 r.

Spis zawartości programu funkcjonalno–użytkowego:

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

    - Przygotowania terenu budowy

    - Architektury

    - Konstrukcji

    - Instalacji budowlanych

    - Wykończenia

    - Zagospodarowania terenu

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:

    - Kopia mapy zasadniczej

    - Wyniki badań gruntowo – wodnych

    - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

    - Inwentaryzacja zieleni

    - Dane z zakresu ochrony środowiska

    - Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu budowlanego, a także wskazania Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

    - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- ZAŁĄCZNIKI

  - Mapa zasadnicza.

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz budowa / montaż przestrzennego napisu „Biała Podlaska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na terenie objętym zamówieniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „GLINKI”, zgodnie z którym na terenie planowanej inwestycji wyznacza się tereny usług z zakresu sportu i rekreacji.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Etap I:

- przygotowanie 3 koncepcji form napisu przestrzennego „Biała Podlaska”,

- organizacja konkursu na wybór koncepcji w lokalnych mediach (po stronie Zamawiającego),

Etap II:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie dokumentacji projektowej  niezbędnej do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb) niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń i opinii,

- uzyskanie uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej – o ile zajdzie taka potrzeba,

- wystąpienie do organu architektoniczno-budowlanego,

- opracowanie całości dokumentacji projektowej, wszelkich niezbędnych branż (w tym projektów technicznych),

- opracowanie powinno dodatkowo zawierać:

-  informacje BIOZ – 3 egz.

-  przedmiary robót – 2 egz.

-  kosztorys inwestorski -  2 egz. (z podziałem na branże i kosztorys całkowity),

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. (z podziałem na branże),

- inne niezbędne opracowania branżowe na usunięcie kolizji z sieciami (o ile będą wymagane),

Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo w w/w zakresie.

Etap III:

- budowa/montaż przestrzennego napisu „Biała Podlaska” wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i monitoringiem,

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na wzorze przedłożonym przez Zamawiającego o realizacji zadania z budżetu obywatelskiego,

- uporządkowanie terenu (wyrównanie, zasianie trawy),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję w terenie, w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania zadania.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Stan istniejący

Inwestycja planowana jest przy ulicy Artyleryjskiej 9 w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego i przylegającego do niego parkingu publicznego, zgodnie z Rys. 1, Rys.2 i Rys. 3.

Teren inwestycji płaski, pokryty trawą.

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji.

Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji z widocznymi sieciami infrastruktury technicznej.

Rys. 3. Widok miejsca planowanej inwestycji.

Działka nr ewid. 1024/6 obręb 0001 zlokalizowana jest w terenie objętym zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą GLINKI – symbol terenu 2 US – tereny usług z zakresu sportu i rekreacji.

Na terenach US ustala się rozwój funkcji usługowych z zakresu sportu i rekreacji, wraz z funkcjami uzupełniającymi np. administracją, gastronomią, drobnym handlem, związanym z funkcją podstawową itp.

Stan projektowany

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie następujących elementów:

- Przestrzenny napis „Biała Podlaska”.

- Fundament/utwardzenie pod konstrukcję napisu przestrzennego.

- Utwardzenie terenu - dojście.

- Tablica informująca o źródle finansowania.

- Monitoring.

- Sposób zasilenia obiektu w energię elektryczną celem wykonania podświetlenia napisu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Projekt budowlany oraz wykonawczy musi zawierać wszelkie uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (w zależności od potrzeb) i być wykonany na mapie do celów projektowych.

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Inwestycja jest inicjatywą wybraną przez mieszkańców miasta Biała Podlaska jako projekt Budżetu Obywatelskiego. Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie ikonicznego napisu przestrzennego z nazwą miasta, który stanie się jego symbolem, przyciągającym zarówno mieszkańców, jak i turystów. Inwestycja ta ma na celu nie tylko wzbogacenie krajobrazu miasta, ale również wzmocnienie jego tożsamości i rozpoznawalności w mediach społecznościowych. Lokalizacja napisu na tle Stadionu Miejskiego dodatkowo podkreśli jego charakter i znaczenie.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą nie tylko spełniać wymagania estetyczne ale również wykazywać się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku wniesienia zmiany w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, estetyka, bezpieczeństwo użytkowników i inne). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmiany nie polepszy cech użytkowych, o których mowa powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia proponowanych zmian.

Zawartość dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.) – 4 egz.

- Projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) – 4 egz.

- Przedmiar robót – 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- Opracowanie całej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej edytowalnej (.doc; .docx; .dwg; .ath) na nośniku informacji (CD, DVD lub pendrive)

- Opracowana dokumentacja nie może zawierać żadnych znaków towarowych

- Projekt budowlany i wykonawczy muszą zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia oraz załączniki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Architekturę obiektu pozostawia się w gestii Projektanta, należy uwzględnić wytyczne Inwestora/Zamawiającego. Obiekt musi spełniać wszelkie standardy i normy bezpieczeństwa, być zaprojektowany w sposób pozwalający na ekonomiczną realizację inwestycji, z wyglądu estetyczny i nowoczesny.

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych

Napis przestrzenny wraz z fundamentem

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przestrzennego napisu Biała Podlaska. Napis dwurzędowy, o aluminiowej konstrukcji nośnej, litery obudowane ze wszystkich stron blachą aluminiową o grubości 2 mm lakierowaną proszkowo. Część napisu lub elementu charakteryzującego miasto/region od frontu wypełnione z plexi i zabezpieczone warstwą aluminiową ażurową, dodatkowo podświetlone w technologii LED. Litery przestrzenne posadowione na fundamencie/płycie żelbetowej bądź utwardzeniu w zależności od potrzeb. Wysokość całkowita napisu około 2,0 m. Długość około 9,0 m. Głębokość liter 30 cm.

Napis podświetlany lampami LED z zewnątrz, bądź inną zaproponowaną technologią - zasilanie z istniejącego oświetlenia parkingowego.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą być niepalne, ponadto muszą spełniać nie tylko wymagania estetyczne ale również wykazywać się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Utwardzenie terenu

Utwardzenia terenu z kostki betonowej bezpośrednio przed konstrukcją przestrzenną o szerokości 1,6 m oraz skomunikowanie obiektu z chodnikiem.

Monitoring

Planowany jest montaż 1 kamery CCTV, możliwość przesyłania danych z kamer do siedziby Zamawiającego. System w architekturze bazującej na sieci ethernetowej. Kamera zewnętrzna tubowa IP min. 6Mpix wyposażona w oświetlacz IR, którą należy zainstalować w obudowie zewnętrznej wandaloodpornej z grzałką. Kamerę zamontować na słupie oświetleniowym z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów. Z kamery należy wyprowadzić kabel zewnętrzny żelowany U/UTP kat. 6 i:

- wprowadzić go do switcha w szafie teletechnicznej ST w przypadku, gdy odległość między kamerą a szafą nie przekracza 90 m,

- wpiąć go do media konwertera dokonującego konwersji sygnału elektrycznego na sygnał optyczny w przypadku gdy odległość między kamerą a szafką teletechniczną ST przekracza 90 m.

Zasilanie kamery bezpośrednio ze switchy w szafie ST lub z konwerterów.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy tj. ustawienia, dokładne kąty kamer, maski prywatności należy skoordynować na etapie realizacji.

Tablica informująca o źródle finansowania

Należy ponadto uwzględnić i wykonać wolnostojącą tablicę informująca o źródle finansowania o wymiarach 60 x 45 cm – zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

Należy zapewnić odtworzenie uszkodzonych nawierzchni i uporządkować teren po zakończeniu robót.

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

## 1.2.1. Przygotowania terenu budowy

Teren budowy dostępny jest z ul. Artyleryjskiej oraz przyległego parkingu publicznego. Wykonawca zasili plac budowy w niezbędne przyłącza własnym staraniem i na własny koszt. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

## 1.2.2. Architektury

Zamawiający w sposób ogólny przedstawił Wykonawcy formę architektoniczną obiektu, zarówno w treści programu funkcjonalno-użytkowego, jak również w załącznikach do niego.

## 1.2.3. Konstrukcji

Litery przestrzenne posadowione na fundamencie/płycie żelbetowej bądź utwardzeniu w zależności od potrzeb. Konstrukcja nośna liter aluminiowa.

## 1.2.4. Instalacji budowlanych

Zasilenie obiektu w energię elektryczną z istniejącego oświetlenia parkingowego, celem wykonania podświetlenia napisu.

## 1.2.5. Wykończenia

## Litery przestrzenne obudowane ze wszystkich stron blachą aluminiową o grubości 2 mm lakierowaną proszkowo na kolor zgodnie koncepcję wybraną w konkursie. Napis ma zawierać element charakteryzujący miasto/region.

## 1.2.6. Zagospodarowania terenu

Po zakończonych robotach budowlanych należy uporządkować przyległy teren uwzględniając w maksymalnym stopniu przywrócenie stanu jaki miał miejsce przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym odtworzyć uszkodzone nawierzchnie, zasiać trawę.

2. Część informacyjna

2.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności do działki nr ewid. 1024/6, obręb 0001;

Oświetlenie parkingu jest własnością – Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418), jak również innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.).

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności do pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych w odpowiedniej skali dla całego terenu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.

## 2.2.	Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczam, że do działki nr ewid. gruntu 1024/6, obręb 0001, Gmina Miejska Biała Podlaska posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418);

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889);

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz 1679, z późn. zm.);

5) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320, z późn. zm.);

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518);

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z późn. zm.);

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784);

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r. poz. 647, z późn. zm.);

11) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024r. poz. 1112. z późn. zm.);

12) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1839, z późn. zm.);

13) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025r. poz. 960)

14) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024r. poz. 1130, z późn. zm.)

15) inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:

    - Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik nr 1 do programu.

    - Wyniki badań gruntowo – wodnych

Badania gruntowo-wodne leżą w gestii Wykonawcy.

    - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

    - Inwentaryzacja zieleni

Teren otwarty, pokryty trawą, bez drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

    - Dane z zakresu ochrony środowiska

W świetle obowiązującego prawa - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. - przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

    - Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu budowlanego, a także wskazania Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

W obrębie opracowania występuje:

sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – własność Zamawiającego - wykonanie przyłącza sieci elektroenergetycznej, zasilającej oświetlenie parkingu

linia telekomunikacyjna - nieprzewidziana do wykorzystania

Nie przewiduje się rozbiórek. W obrębie zadania brak innych urządzeń infrastruktury podziemnej przewidzianych do przebudowy.

    - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych

Obiekt wymaga rozbudowy sieci elektroenergetycznej – będącej własnością Zamawiającego. Nie przewiduje się budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągowego. Nie ma potrzeby występowania do zarządców sieci o wydanie warunków przyłączenia.

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową oraz jej przeprowadzeniem

Całość robót związanych z zamówieniem należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, do uzgodnienia harmonogram prac objętych niniejszą umową.

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca wykona obiekty będące przedmiotem zamówienia z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, jak również zgodnie z warunkami wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na budowę (ze zgłoszenia).

Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu.

Wykonawca zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg istniejących - zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

Wykonawca na etapie sporządzania projektu będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie szczegóły opracowania. Wykonawca przystąpi do projektowania obiektu tylko i wyłącznie w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję napisu przestrzennego. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawiera projekt umowy.

4. Załączniki

Nr 1 – mapa zasadnicza 1:500

opracowanie

Wydział Inwestycji

Urzędu Miasta Biała Podlaska