Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż wraz z przeglądem gwarancyjnym systemu klimatyzacji w 19 pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Czy klimatyzatory mają być w systemie 1:1, multi split czy VRF? Czy wszystkie jednostki zewnętrzne mają znajdować się na dachu budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania: 1:1, multi split czy VRF – wybór należy do Wykonawcy. Warunkiem są możliwości ich wykonania. Jednostki zewnętrzne nie mają się znajdować na dachu budynku, gdyż tam jest zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie realizowana w najbliższym czasie.

Pytanie 2:

Proszę o doprecyzowanie, jaki system klimatyzacji został zaprojektowany: split, multisplit czy vrf?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania : 1:1,  multi split czy VRF – wybór należy do Wykonawcy. Warunkiem są możliwości ich wykonania.

Pytanie 3:

Proszę o podanie wymiarów pomieszczeń, w których ma być zamontowana klimatyzacja.

Odpowiedź:

Proszę o wyliczenie wymiarów poprzez przeskalowania budynku na załączonych rzutach. Wysokość pomieszczeń ok. 2,6m, z wyjątkiem pomieszczenia na 1 piętrze, gdzie wysokość wynosi 3,1 m.