# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i/lub dostarczenie 
i montaż wyposażenia służącego oznakowaniu schodów i powierzchni szklanych w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (główny budynek szkolny – część stara i nowa) w Białej Podlaskiej.

Zamówienie wiąże się z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6), Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kod CPV: 34928470-3 Elementy oznakowania

Oznakowanie, którego celem jest informowanie użytkowników 
o przeznaczeniu pomieszczeń i urządzeń i ułatwienie poruszania się 
w obiekcie użyteczności publicznej, musi być zgodne z Polską Normą wymienioną w PN-ISO 3864-1:2011 „Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia.

Wszystkie elementy wyposażenia objęte przedmiotem zamówienia, 
muszą zostać zaprojektowane, wykonane, rozmieszczone i zamontowane zgodnie z zasadami dostępności i użyteczności środowiska zbudowanego określonymi w normie PN-ISO 21542:2012 „Budownictwo — Dostępność 
i użyteczność środowiska zbudowanego”, w zakresie adekwatnym 
do przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie ma służyć realizacji wymagania w zakresie zapewnienia dostępności placówki osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b), c) i e) ustawy z dnia 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 r. poz. 1411).

Wyposażenie musi zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie 
z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/.

Wyposażenie powinno zostać zaprojektowane, wykonane i zamontowane 
z uwzględnieniem zapisów wytycznych Polskiego Związku Niewidomych, dotyczących dostępności: https://pzn.org.pl/dostepnosc/wytyczne-pzn-dotyczace-dostepnosci/ .

Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wskazanymi zasadami, przepisami prawa i standardami dla polityki spójności. Wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca przedłoży oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o spełnianiu przez dostarczone i zamontowane wyposażenie wszystkich standardów dla polityki spójności 2021 - 2027 adekwatnych do przedmiotu zamówienia.

# Zakres zamówienia

- Oznaczenia powierzchni szklanych – drzwi (41 m)

Kontrastowe pasy ostrzegawcze w kolorze kontrastującym z otoczeniem (kolor żółty).

Szerokość taśmy: 10 cm.

Materiał: tworzywo sztuczne.

Inne cechy: wytrzymała, gładka, przeznaczona do naklejania na równe 
i śliskie powierzchnie, pokryta silnym klejem, wodoodporna i łatwa 
w utrzymaniu w czystości przy pomocy ogólnie dostępnych środków czyszczących i artykułów do ich aplikowania.

Przybliżone długości powierzchni szklanych w budynku: 88 cm – 2 szt., 81 cm – 8 szt., 75 cm – 1 szt., 58 cm – 1 szt., 79,5 cm – 2 szt., 78 cm – 1 szt., 79 cm – 1 szt., 78,5 cm – 1 szt.

Powyższe wartości należy pomnożyć przez liczbę 3, ze względu na miejsce klejenia na trzech wysokościach: pomiędzy zakresem 10-30 cm, 90/95 – 100/105 cm oraz 130-140 cm.

- Nakładki na stopnie (114 m)

Aluminiowe nakładki na krawędzie schodów, służące zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania schodów.

- Materiał główny: aluminium;

- Wypełnienie kontrastowe w kolorze czarnym;

- Profil aluminiowy dopasowany do wymiarów wypełnienia kontrastowego min. 50mm na stopnicy i 50mm na podstopnicy;

- Szerokość nakładki dostosowana do szerokości schodów;

- Montaż za pomocą kleju.

Nakładki montowane na pierwszym i ostatnim stopniu schodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

| Stara część budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerokość schodów | Ilość biegów | ilość potrzebnych nakładek | łącznie m |
| a | b | c (b*2) | d (a*c) |
| 1,25 | 2 | 4 | 5 |
| 1,15 | 2 | 4 | 4,6 |
| 1,65 | 1 | 2 | 3,3 |
| 1,9 | 1 | 2 | 3,8 |
| 3 | 2 | 4 | 12 |
| 1,34 | 1 | 2 | 2,68 |
| 3,42 | 1 | 2 | 6,84 |
| 1,42 | 1 | 2 | 2,84 |
| 2,4 | 2 | 4 | 9,6 |
| 3,47 | 1 | 2 | 6,94 |
| 1,36 | 1 | 2 | 2,72 |
| 1,2 | 1 | 2 | 2,4 |
| 8,77 | 1 | 1 | 8,77 |
| 1,10 | 2 | 4 | 4,40 |
|  |  |  | 75,89 |

| Nowa część budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| szerokość schodów | Ilość biegów | Ilość potrzebnych nakładek | łącznie m |
| a | b | c (b*2) | d (a*c) |
| 1,12 | 1 | 2 | 2,24 |
| 1,34 | 5 | 10 | 13,4 |
| 1,8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 1,37 | 3 | 6 | 8,22 |
| 1,3 | 2 | 4 | 5,2 |
| 1,24 | 2 | 4 | 4,96 |
|  |  |  | 37,62 |

- Fakturowe oznaczenia nawierzchni (101 m)

Powierzchnia z wypukłymi punktami:

- Szerokość: dostosowana do szerokości schodów,

- Długość 40 cm,

- Wykonana z TPU,

- Matowa,

- Klasa antypoślizgowa R11,

- Klasa trudnopalności Bfl-s1

- Montowane bezinwazyjnie, bez demontażu istniejącej nawierzchni.

Fakturę ostrzegawczą należy ułożyć w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę.

| Stara część budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerokość schodów | Ilość biegów | Ilość potrzebnych FON | łącznie m |
| a | b | c (b*2) | d (a*c) |
| 1,25 | 2 | 4 | 5 |
| 1,15 | 2 | 4 | 4,6 |
| 1,65 | 1 | 2 | 3,3 |
| 1,9 | 1 | 2 | 3,8 |
| 3 | 2 | 4 | 12 |
| 1,34 | 1 | 2 | 2,68 |
| 3,42 | 1 | 2 | 6,84 |
| 1,42 | 1 | 2 | 2,84 |
| 2,4 | 2 | 4 | 9,6 |
| 3,47 | 1 | 2 | 6,94 |
| 1,36 | 1 | 2 | 2,72 |
| 1,2 | 1 | 2 | 2,4 |
|  |  |  | 62,72 |

| Nowa część budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| szerokość schodów | Ilość biegów | Ilość potrzebnych FON | łącznie m |
| a | b | c (b*2) | d (a*c) |
| 1,12 | 1 | 2 | 2,24 |
| 1,34 | 5 | 10 | 13,4 |
| 1,8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 1,37 | 3 | 6 | 8,22 |
| 1,3 | 2 | 4 | 5,2 |
| 1,24 | 2 | 4 | 4,96 |
|  |  |  | 37,62 |

Podane wymiary szerokości schodów są przybliżone. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
do wykonania dokładnych pomiarów we własnym zakresie.

Wykonawca udziela zamawiającemu 3 lat gwarancji na dostarczone, wykonane i zamontowane wyposażenie.

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu zestawienie wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy z wyszczególnieniem ilościowym i kwotami jednostkowymi.

# Termin wykonania

5 m-cy, przy czym dostawa i montaż wyposażenia nastąpi 
w terminie uprzednio uzgodnionym (pisemnie lub mailowo) 
z Zamawiającym.

# Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja wyposażenia służącego informowaniu i orientacji (odnajdywaniu drogi) w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (główny budynek szkolny – część stara i nowa),