Biała Podlaska, 03.09.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

I.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania Krzna Morsuje – Bialskie Morsowisko przy Drodze Wojskowej  w Białej Podlaskiej”.

II.	Przedmiot zamówienia, o którym mowa obejmuje:

1)	roboty ziemne,

2)	dostawę i montaż elementów małej architektury: 2 leżaki drewniane, 4 ławki drewniane, 4 podwójne przebieralnie plenerowe,

3)	wykonanie utwardzeń na dojściach i pod elementami małej architektury: nawierzchnie żwirowe i chodnik,

4)	nasadzenia krzewów i bylin,

5)	nawierzchnia z piasku wraz wyrównaniem terenu,

6)	palisada z kołków drewnianych wysokości 1,5m (zagłębienie poniżej terenu 1m, nad terenem 0,5m )na granicy działek długości 9 mb,

7)	montaż lampy solarnej z oprawą LED i kamerą (lampa z demontażu, po stronie Wykonawcy jest przewiezienie lampy z Fan-Parku przy ulicy Wereszki na plac budowy),

8)        montaż dwóch tablic:

- informacja o realizacji zadania z budżetu obywatelskiego,

- informacja/regulamin  korzystania ze strefy morsowania,

9)	powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.