1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiotem zamówienia jest „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Ziemiańskiej w Białej Podlaskiej – Etap III".**
3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 492,10 mb**

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką gumową o średnicy Ø200x5,9mm o dł. 492,10 mb.

- studzienka rewizyjna betonowa/żelbetowa dn 1200 mm - 6 szt.

- studzienka rewizyjna PVC 425mm - 8 kpl.

- odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na całej szerokości drogi

**Sieć wodociągowa o długości 513,3 mb**

- sieć wodociągowa z rur zgrzewanych PE 100 RC HD Ø 110x6,6m PN 10 SDR 17 L=513,30mb

- hydranty p.poż. nadziemne z zabezpieczeniem wyłamaniowym o średnicy DN80 wraz z zasuwami DN 80 – kpl. 3

- połączenie z istniejącym wodociągiem za pomocą złączek systemowych – kpl.2

- odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na całej szerokości drogi

zgodnie z załączona dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu , koszt zajęcia i oznakowania pasa drogowego oraz zabezpieczenia wykopów na czas prowadzonych robót oraz koszt umieszczenia urządzeń w pasie drogowym do końca 2025 roku.